## LPU
OBRA: | Município de Caminha
ALTERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CAMINHA
Art.º | D E S I G N A Ç Ã O |  |  | Quantid. | Preço | Total
|  |  | Un | Total | Unitário
Todos os trabalhos descritos neste mapa de quantidades incluem mão-de-obra, equipamento e acessórios necessários à execução da tarefa.
1 | Fornecimento e montagem de luminárias com as caracteristicas seguintes:
1.1 | EXTERIOR
1.1.1 | Cobertura | Fornecimento e colocação de luminária do tipo MX PRO 1.5P5.AS.180.2 STU 3000k 9286 lm 67,7 W CLII ou equivalente. | un | 2 |  | 0
1.1.2 | Cobertura | Fornecimento e colocação de luminária do tipo MX PRO 1.5P5.AS.180.1 STU - 3000k 4700 lm 34,8 W CLII ou equivalente. | un | 2 |  | 0
1.1.3 | Pala bilheteira | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Amatris G2 C04 HR LED 2000-830 ET 01, 50176873 ou equivalente. | un | 3 |  | 0
1.2 | PISO -1 |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Squash | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Trilux 2380 TB 20000-840 - 2380 G3 TB 20000-840 ET, 7959240 ou equivalente. | un | 4 |  | 0
1.2.2 | Pavilhão | Fornecimento e colocação de luminária do tipo MX PRO 2.5P5.ST.180.9 dali CL II ou equivalente. | un | 24 |  | 0
1.2.3 | Pavilhão | Fornecimento e colocação de Cabo de comando Liycy 2x1 + tubo VD até quadro (não inclui ligações ao controlador) ou equivalente. | un | 400 |  | 0
1.2.4 | Pavilhão | Instalação do sistema de Comando das luminarias. | un | 1 |  | 0
1.2.5 | Sala de Dança | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Trilux 2380 TB 20000-840 - 2380 G3 TB 20000-840 ET, 7959240 ou equivalente. | un | 15 |  | 0
1.2.6 | Sala de Aquecimento | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Trilux 2380 TB 20000-840 - 2380 G3 TB 20000-840 ET, 7959240 ou equivalente. | un | 8 |  | 0
1.2.7 | Ponte recinto/aquecimento | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Lampada E27 ou equivalente. | un | 5 |  | 0
1.2.8 | Arbitros 1 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 2 |  | 0
1.2.9 | Arbitros 2 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 2 |  | 0
1.2.10 | Atletas 6 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 4 |  | 0
1.2.11 | Atletas 5 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 4 |  | 0
1.2.12 | Atletas 4 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 6 |  | 0
1.2.13 | Atletas 3 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 6 |  | 0
1.2.14 | Atletas 2 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 6 |  | 0
1.2.15 | Atletas 1 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. | un | 6 |  | 0
1.2.16 | Corredor balnearios | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. | un | 13 |  | 0
1.2.17 | Hall Ballet | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.2.18 | Hall Arrecadação | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. | un | 1 |  | 0
1.2.19 | Hall WCs serviço M+F | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. | un | 4 |  | 0
1.2.20 | Deficientes WCs serviço M+F | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.21 | WCs serviço M+F | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 15W 60cm 2250lm 5000K ou equivalente. |  | 8 |  | 0
1.2.22 | Arrecadação zona aquecimento (retirar painel de superficie) | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 50W 150cm 8000lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.23 | Sauna | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Lampada E27 ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.24 | Sauna | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 15W 60cm 2250lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.25 | Sauna Apoio | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 15W 60cm 2250lm 5000K ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.26 | Posto medico | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 15W 60cm 2250lm 5000K ou equivalente. |  | 2 |  | 0
1.2.27 | Posto medico | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.28 | Posto medico | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 15W 60cm 2250lm 5000K ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.29 | Serviço tecnico | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.30 | Sala ballet | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 6 |  | 0
1.2.31 | Arrecadação | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 15W 60cm 2250lm 5000K ou equivalente. |  | 13 |  | 0
1.2.32 | Serviços tecnicos | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.33 | Serviços tecnicos | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 15W 60cm 2250lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.34 | Serviços tecnicos | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.35 | Deficientes WCs serviço M+F | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.36 | Hall elevador (retirar armadura T8 1,2x1 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. |  | 5 |  | 0
1.2.37 | Arrecadação p/ baixo das bancadas | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.38 | PISO 0
1.2.39 | Gabinete de apoio | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 2 |  | 0
1.2.40 | Bilheteira | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 2 |  | 0
1.2.41 | WC publico Masculino | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.42 | WC publico Deficiente | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.43 | WC publico feminino | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.44 | WC publico Masculino | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.45 | WC publico Deficiente | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.46 | WC publico feminino | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.2.47 | Sala Judo (Bar piso 0) | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Redondo Embutir 0,3 IP44 24W 4000K 2130Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 17 |  | 0
1.2.48 | Sala Judo (Bar piso 0) | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Redondo Embutir 0,17 IP44 12W 4000K 1060Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 5 |  | 0
1.2.49 | Copa sala Judo | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 50W 150cm 8000lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.2.50 | Corredor Acesso Bancada Nascente | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Redondo Embutir 0,3 IP44 24W 4000K 2130Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 13 |  | 0
1.2.51 | Saidas do pavilhão | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Redondo Embutir 0,3 IP44 24W 4000K 2130Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 4 |  | 0
1.3 | PISO 1
1.3.1 | Arrecadação Sala Caldeiras | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 50W 150cm 8000lm 5000K ou equivalente. |  | 3 |  | 0
1.3.2 | Sala Caldeiras | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 50W 150cm 8000lm 5000K ou equivalente. |  | 2 |  | 0
1.3.3 | Escadas Sul | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. |  | 5 |  | 0
1.3.4 | Escadas Norte | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. |  | 6 |  | 0
1.3.5 | Garagem | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Tubo Led T8 22W 150Cm 4000K 2420lm ou equivalente. |  | 30 |  | 0
1.3.6 | Camarotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 18 |  | 0
1.3.7 | Corredor camarotes | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. |  | 8 |  | 0
1.3.8 | Imprensa 1, 2,3 | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 6 |  | 0
1.3.9 | WC Sul | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.3.10 | WC Norte | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. |  | 2 |  | 0
1.3.11 | Bar VIP | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,22 IP44 18W 4000K 1580Lm Sem Sensor ou equivalente. |  | 7 |  | 0
1.3.12 | Bar VIP | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Lampada E27 ou equivalente. |  | 2 |  | 0
1.3.13 | WC publico feminino | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K ou equivalente. |  | 1 |  | 0
1.4 | PISO 2
1.4.1 | WC F+M | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Painel Quadrado Exterior 0,21 IP65 20W 4000K 1900Lm Com Sensor ou equivalente. |  | 2 |  | 0
1.4.2 | Gabinete de imprensa | Fornecimento e colocação de luminária do tipo Armadura 30W 120cm 4500lm 5000K 5 Anos Garantia ou equivalente. |  | 2 |  | 0
2 | Instalação total da instalação, incluindo passagem de cabos e cabo de comando para perfeito funcionamento da instalação. |  | cj | 1 |  | 0
0
3 | Preparação do sistema de controlo das luminarias do campo de jogos, incluindo 3 niveis de utilização: Treino, Competição e Televisão, incluindo Quadro e Tablet. Inclui ensaios nocturnos e diurnos. |  | un | 1 |  | 0
0
4 | Trabalhos diversos como elaboração de telas finais, ligações equipotenciais, colaboração com os restantes sub empreiteiros, medições, testes, formação de pessoal na utilização e operação de equipamentos. |  | cj | 1 |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
0