## Estimativa orçamental
Estimativa orçamental
Artº | Descrição | Un. | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total
RESUMO
1 | TRABALHOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | ALVENARIAS |  |  |  | 0
3 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0
4 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS |  |  |  | 0
5 | REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS |  |  |  | 0
6 | SERRALHARIAS |  |  |  | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 0
Aos valores acima indicados, acresce o IVA à taxa legal em vigor
1 | TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 | Fornecimento, montagem e manutenção do estaleiro da obra durante o prazo de execução e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislação em vigor, especificamente de acordo com o Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificação do Dono de Obra, Empreiteiro, Fiscalização e Projectistas e respectivos avisos legais;colocação de barreiras de segurança, vedação para delimitação de zona de intervenção. | un | 1 |  | 0
1.2 | Fornecimento e colocação de outdoor com as dimensões 8,00x3,00m incluindo estutura metálica (tres pilares em perfil IPE120 e aro em perfil tubular de 50mm incluindo a aplicação de tela de PVC impressa com imagem do futuro estádio de acordo com desenho fornecido. | un | 1 | 0 | 0
1.3 | Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS - Plano de Segurança e Saúde em total conformidade com o modelo de gestão da segurança (OHSAS 18001/ NP 4397) e a legislação em vigor, especificamente, com o Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento do EPC - Equipamento de Protecção Colectiva e EPI - Equipamento de Protecção Individual, assim como a execução de todos os trabalhos indispensáveis ao cumprimento do projecto/ plano de segurança e saúde. | un | 1 |  | 0
| Total do capítulo | 1 |  |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS / DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
0
2.1 | Remoção da relva e tela drenante através de equipamento próprio para remoção de relvados sintético com separação de cargas. Os panos de relva removidos serão cortados em rolos com cerca de 1,9 de largura e 25 metros de comprimento, enrolados e depositados em terreno adjacente, as cargas dinamicas dos relvado (areia e granulado de SBR) serão também colocadas em big bags com aproximadamente 1m3 e colocadas em terreno adjacente. Nenhum destes materiais sobrantes serão utilizados no relvado novo. Não está incluido o transporte dos materiais a vazadouro, estes ficarão a cargo do cliente. | m2 | 7208 |  | 0
2.2 | Execução do movimento de terras na correcção da plataforma, escavação, carga e transporte a vazadouro de base existente numa espessura média de 10 cm | m2 | 7208 |  | 0
2.3 | Fornecimento e aplicação de base de pavimento em camada de ABGE ( Tout- Venant) com espessura de 13 cm ,colocação de Pó de pedra com uma espessura de 2 cm para obtenção das pendentes para um sistema de 4 pendentes, com inclinação na ordem dos 0,8% para as laterais e nivelamento rigoroso, compactação do piso com cilindro de 12 toneladas - trabalho executado com recurso a equipamento a laser de elevada precisão e todos os trabalhos e acessórios a uma correta execução e funcionamento . | m2 | 7208 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Total do capítulo | 2 |  |  | 0
3 | REDE DE DRENAGEM |  |  |  | 0
0
3.1 | Fornecimento e instalação de tubo PP corrugado SN8, incluindo abertura e tapamento de vala, carga e transporte a vazadouro licenciado, todos os trabalhos, acessórios e ligações e fornecimentos necessários , tendo em vista um acabamento perfeito nos seguintes diâmetros:
3.1.1 | D=200mm | ml | 67.6 |  | 0
3.1.2 | D=250 mm | ml | 281 |  | 0
3.1.3 | D=400 mm | ml | 65 |  | 0
3.2 | Fornecimento e instalação de caixas pré fabricadas de betão com a dimensão de (0,60x0,60m), com fundo revestido a argamassa, incluindo tampa em ferro fundido assente em aros metálicos, incluindo abertura e tapamento de caboucos, carga transporte a vazadouro licenciado, descarga e todos os trabalhos necessáriosao seu bom funcionamento. | un | 12 |  | 0
3.3 | Fornecimento e instalação de caixas pré fabricada de betão DN100, com fundo revestido a argamassa incluindo tampa em ferro fundido, classe D400, incluindo carga transporte a vazadouro licenciado, descraga e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento. | un | 2 |  | 0
3.4 | Fornecimento e instalação de canal de drenagem tipo ou equivalente "ACO SELF 100 H95" em betão polimero com grelha de passarela composite A15 PP com fixador de clip incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para perfeita instalação . | ml | 366 |  | 0
0
| Total do capítulo | 3 |  |  | 0
4 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS |  |  |  | 0
0
NOTA: | Construção do sistema de rega em campo sintético com canhões emergentes do tipo "Hunter ST 1700 V2" ou similar, incluindo abertura e fecho de valas, conduta em PEAD de 110mm PN10, Swing Joint nos hidrantes, programador Rain Bird de 6 + 4 estações, cabo elétrico de comando, quadro elétrico de comando de eletrobomba com arranque suave, proteções e controlo de enchimento, eletrobomba submersível de 15 KW, depósito de 20000 litros de enterrar e todos os trabalhos e materiais a um perfeito acabamento e funcionamento do sistema de rega.
4.1 | Abertura e fecho de valas para instalação de tubagens incluíndo todos os trabalhos de compactação e materiais a um perfeito acabamento. | ml | 351.06 |  | 0
4.2 | Fornecimento e montagem de conduta em PEAD 110 mm PN 10 com acessórios eletrosoldáveis em todas as ligações e ligação ao depósito e sistema de bombagem. | ml | 351.06 |  | 0
4.3 | Fornecimento e montagem de tubo corrugado de 40 mm para passagem de cabo elétrico | ml | 351.06 |  | 0
4.4 | Fornecimento e montagem de aspersores emergentes Hunter ST-1700V incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto funcionamento. | un | 8 |  | 0
4.5 | Fornecimento e montagem de Swing Joint de 3" incluíndo ligação à conduta ,acessórios eletrosoldaveis, e todos os materiais necessários ao correto funcionamento do sistema. | un | 8 |  | 0
0
4.6 | Fornecimento e instalação de programador "Rain Bird ESP TM2" ou equivalente, de 6+4 estações e todos os ensaios ao correto funcionamento do sistema | un | 1 |  | 0
4.7 | Fornecimento e instalação de cabo eletrico com revestimento PE 1,5 mm2 para ligação de eletroválvulas. | ml | 1500 |  | 0
4.8 | Fornecimento e montagem de conetores estanques "DBRY da Rain Bird" ou similar e todas as ligações de cabos elétricos | un | 16 |  | 0
4.9 | Fornecimento e instalação de quadro eletrificado com arrancador progressivo para comando de electrobomba de 15 KW, protecção, ligação ao programador, ás sondas de nível, controlo de enchimento, e todos os acessórios,materiais, ligações e trabalhos inerentes. | un | 1 |  | 0
Fornecimento e montagem de sistema de bombagem e depósito
4.10 | Fornecimento, instalação e testagem de eletrobomba submersivel de 15 KW, da Pedrolo ou similar, em aço inox, valvula de retenção, acessórios de ligação à conduta PEAD de 110 mm incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 1 |  | 0
4.11 | Fornecimento de depósito horizontal de enterrar com capacidade de 20000 Litros, ligação ao enchimento com controlo de eletroválvula, e todos os acessórios e trabalhos de ligação à conduta de 110 mm. | un | 1 |  | 0
4.12 | Escavação e abertura de cabouco para alojamento de depósito incluíndo todos os trabalhos necessários, remoção, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, tapamento do depósito conforme as normas do fabricante respeitando a tipologia do terreno. | vg | 1 |  | 0
0
| Total do capítulo | 4 |  |  | 0
5 | RELVA SINTÉTICA COM BASE AMORTECEDORA |  |  |  | 0
0
5.1 | Fornecimento e instalação de base amortecedora modelo "progame 510 XC Cut" ou equivalente, pre-fabricada com uma ≥ 10 mm e uma composição de espuma de polietileno unida quimicamente de célula fechada, garantido uma excelente drenagem sem absorção da água o seu peso será ≥ 590gr/m2. Com uma absorção ao choque >= 35% (segundo ensaios FIFA 04a), e uma permeabilidade a água >= 12500 mm/h (segundo Norma EN12616) A largura dos rolos >= 2 m e o comprimento continuo deste igual ou superior á da largura do campo, envitando uniões adicionais. A base anmortecedora será unida por banda própria para o efeito. Esta base amortecedora inclui cortes para optimização da drenagem das águas pluviais. Fornecimento e instalação de relva sintética, sistema do tipo "LANOSPORTS , modelo Profoot TLT STAR 45 ( bicolor )", ou similar, altura igual ou superior a 45 mm, composta por fibras rectas de concepcção monofilamentar, especialmente concebida para a prática do Futebol. A fibra tem >=15.500 DTEX, uma espessura de 400 microns ou superior e possuir um peso apena de fibra no mínimo 1430g/m² e um peso total do tapete é maior ou equivalente a 2.640 g/m². A relva deverá possuir um total de 127.890 filamentos /m2 ou superior. Deverá ser entregue em fase de proposta as fichas técnicas do fabricante e os ensaios de laboratório comprovativo, devidamente assinadas pelo fabricante em fase de concurso garantido as caracteristicas solicitadas acima.
| A Relva proposta é passivel de certificação FIFA QUALITY Pro. em conjunto com base amortecedora de 10mm acima discriminada e conforme respectivos ensaios laboratoriais devidamente creditados pela. Inclui o fornecimento e instalaçáo dede linhas da mesma fibra de cor branca para as marcações de futebol de 11 e amarelas para a marcação de 1 campo de futebol de 7/9 longitudinal. Inclui também o fornecimento e aplicação de cargas de areia de sílica e granulado de borracha novas de acordo com os ensaios FIFA QUALITY PRO do Sistema em conjunto com a base amortecedora. | m2 | 7208 |  | 0
5.2 | Ensaios de campo para Certificação FIFA QUALITY, executado através de laboratório devidamente Credenciado pela FIFA. E entrega do Certificado após sua devida aprovação em formato físico devidamente emoldurado para fixação a parede e digital para arquivo. | un | 1 |  | 0
| Total do capítulo | 5 |  |  | 0
6 | EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS |  |  |  | 0
0
6.1 | Balizas de Futebol de 11 Fornecimento e colocação de Balizas de Futebol de 11, de fização ao solo através de mangas, em alumínio reforçado, lacado a branco, ranhura posterior para fixação de ganchos de PVC, incluindo encaixes plásticos, , redes malha 120mm em nylon de 3,5mm. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita instalação incluindo o maciçamento das mangas e resctivos ensaios de segurança. | Par | 1 |  | 0
0
6.2 | Balizas de Futebol de 7 Fornecimento e colocação de Balizas de Futebol de 7 amovíveis, em alumínio reforçado, lacado a branco, ranhura posterior para fixação de ganchos de PVC, incluindo encaixes plásticos, par de rodas de nylon para movimentação, redes malha 120mm em nylon de 3,5mm. | Par | 1 |  | 0
0
6.3 | Bandeirolas de canto Fornecimento de bandeirolas de canto em alumínio com mola na base, incluindo negativos e todos os trabalhos necessários à suaperfeita aplicação. | un | 4 |  | 0
| Total do capítulo | 6 |  |  | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  | 0 | 0
Nota: Aos valores acima indicados, acresce o IVA à taxa legal em vigor
Requalificação do campo de jogos do Âncora Praia Futebol Clube
Instalação de relvado sintetico
Âncora - Caminha