## Folha1
MUNICIPIO DE CAMINHA DIVISAO DE URBANISMO, PLANEAMENTO, OBRAS E EDIFICIOS
REABILITAÇÃO DO PAREDÃO E PASSADIÇO FLUTUANTE NA MARGEM DO RIO MINHO - LANHELAS
MAPA DE QAUNTIDADES
Art.º | Descrição | unid | Quant. | Pr. Unitario | Total
1 | Trabalhos preparatorios
1.1 | Fornecimento e colocação de painel publicitário, com as dimensões de 1m X 1,5m com base em chapa zincada e material autocolante para exterior, incluindo as inscrições a definir pelo dono de obra e respetivas fixações | un | 1
1.2 | Execução de todas as tarefas inerentes a aplicação do DL 46/2008, de 12 de Março (com redação dada pelo DL nº 165/2014 de 5 de Novembro) – regime geral da gestão de resíduos, bem como a elaboração de registos e entrega á fiscalização dos comprovativos previsto oela legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com caderno de encargos, pss e indicações da fiscalização. | un | 1
1.3 | Montagem e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo modulo pré-fabricado ou contentor adequado para utilização da fiscalização e todos os meios que se considerem necessários ao acompanhamento dos trabalhos e ainda fornecimento e montagem de placas de 1,0x0,5m com a descrição da empreitada, uma inerente ao programa de financiamento comunitario e outro com indicação do dono de obra (modelos a fornecer pelo mesmo) e sinalização temporária de trabalhos referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação por forma a permitir condições de circulação e de segurança durante a empreitada. | un | 1
1.4 | Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de envolvente (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros). | un | 1
1.5 | Execução de todos os trabalhos de limpeza no final da obra, arranjo paisagistico do local do estaleiro, inclui todos os meios e acessórtios necessários para a boa execução da tarefa. | un | 1
2 | RETIFICAÇÃO DO PAREDÃO
2.1 | Desmonte do enrocamento existente resultante do desmoronamento do paredão existente, bem como, escavação de material arenoso para criação de base do paredão a reconstruir, incluíndo remoção e transporte do material sobrante a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e meios necessarios (numa extensão de 80ml, por cerca de 3 metros de altura e aproximadamente 3 metros de largura na base e 1,2 metros de largura no coroamento) | m3 | 360
2.2 | Desmonte do passeio existente no coroamento do paredão existente e que se apresenta desmoronado, incluíndo remoção e transporte do material sobrante a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e meios necessarios Fornecimento e colocação de de geotextil do tipo fibertex F-500M ou similar com função de separação e filtragem com a marcação CE. Deverá ser de polipropileno agulhado com uma resistencia à perfuração CBR de 6,7KN, de acordo com a EN ISO 12236. A permeabilidade deverá ser de 30l/s/m2 de acordo com a EN ISO 12956. | m2 | 80
2.3 | Fornecimento e colocação de enrocamento em blocos de granito de dimensão identica ao anteriormente existente, com preenchimento de juntas em betão, a executar em toda a extensão do paredão a reconstruir, de modo a, permitir um aspeto final identico ao anteriormente existente; incluindo a respetiva base em material seleccionado com granulometria extensa e todos os materiais e trabalhos necessários | m3 | 360
2.4 | Fornecimento e colocação de geotextil do tipo "fibertex F-500M" ou similar com função de separação e filtragem com a marcação CE, devdendo ser em polipropileno agulhado com uma resistencia à perfuração CBR de 6,7KN, de acordo com a EN ISO 12236. A permeabilidade deverá ser de 30l/s/m2 de acordo com a EN ISO 12956. | m2 | 247.5
2.5 | Betonagem de reforço do paredão fluvial, com betão C16/20, e fornecimento e colocação de enrocamento de material fino, na área de tardoz do paredão fluvial, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 | 65
2.6 | Execução de passeio em C20/25 (XS3) com 5cm de recobrimento de betão com 20 cm de espessura assente sobre camada de rachão, incluindo armadura Fe360 ø8//0,15, na zona superior do paredão, onde anteriormente existia tambem um acesso pedonal, com caracteristicas identicas as do acesso pedonal anteriormente existente | m2 | 80
2.7 | Execução de escadas de acesso ao rio, em betão armado C25/30 (XS1) com 5cm de recobrimento, com caracteristicas geometricas identicas as anteriormente existentes, incluindo os trabalhos e materiais necessarios. | m3 | 2.8
3 | RETIFICAÇÃO DO PASSADIÇO EXISTENTE
3.1 | Fornecimento e aplicação de cabeça de passerele metálica em estrutura identica ao material existente na restante extensão da mesma, com caracteristicas tecnicas que permitam a sua adaptação à passerele existente, bem como, a fixação deste elemento ao maciço a executuar em terra; incluindo todos os materiais e meios necessarios á correta execução da tarefa, de acordo com as instruções do fabricante. | un | 1
3.2 | Fornecimento e aplicação de tirante construido em perfil de aluminio maritimo, com estrutura metálica e flutuação de compensação, incluindo acessorios de fixação ao maciços a executar no paredão e todos os elementos e trabalhos necessarios. | un | 2
3.3 | Substituição do piso existente do pontão flutuante da passerele por deck compósito do tipo "T.Wood" ou equivalente , incluindo montantes em alumínio marítimo em liga do tipo "60005A T6" ou similar e sistema de fixação. | vg | 1
3.4 | Fornecimento e aplicação de sistema de sinalização e segurança formado por: - 1 poste metálico com lanterna de 1MN, - 2 boias com sinal luminoso e 2 boias com retenida com 30metros, - 1 escada quebra costas em aço inox. Incluindo todos os acessórios de fixação, conforme parecer e recomendação da entidade de tutela do espaço (Capitania do Porto de Caminha) | cj | 1
3.5 | Execução de 2 maciços, em betão armada do tipo c30/37 xs3 c/armadura de ferro de 12, espaçados a 150mm, recobrimento minimo de 50 mm com aproximadamente 2000x1500x2000mm, bem como, 1 maciço de betão com as mesmas caracteristicas tecnicas com escadas ou rampeado (a definir no local) com cerca de 3000x2500x2000mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios á sua execução. | cj | 1
3.6 | Transporte e montagem de todos os elementos necessários á implementação do passadiço flutuante, e instalação do mesmo no Rio Minho na zona definida para tal efeito, incluindo ligação aos elementos de ancoragem e respetiva passerelle, bem como, todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu correto funcionamento. | cj | 1
Total: |  |  |  |  | 0