## MQ
Municipio de Caminha
Centro Coordenador de Transportes - VPA Integração dos Serviços de Coesão Social
Artº. | Designação dos trabalhos | un | Quantidade | Preço unitário | Totais Parciais | Total
| ARQUITECTURA |  |  |  | 0
CAP. 1 | PARAMENTOS |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
1.1 | Fornecimento e assentamento de parede Interior em placas de gesso cartonado, incluindo fixações com parafusos auto-roscantes e estrutura metálica, se necessário, remates, cortes, emaçamentos, barramentos selagens de juntas entre placas e emaçamento de toda a superfície pronta a receber pintura e todos os trabalhos complementares necessários para o perfeito acabamento. (gabinete 1) | m2 | 16 |  | 0
0
1.2 | Reparação de paredes interiores existentes, incluindo emaçamentos, barramentos de toda a superfície pronta a receber pintura e todos os trabalhos complementares necessários para o perfeito acabamento, incluindo todos os materiais necessários. | m2 | 200 |  | 0
1.3 | Fornecimento e colocação de divisórias com portas em painéis de resinas fenólicas tipo "TRESPA-ATHLON" ou equivalente de 13mm incluindo perfis e ferragens de aço inox, de acordo com os elementos de projecto e C.E.
1.3.1 | DV1 (Sem porta) | m2 | 7.7 |  | 0
1.3.2 | DV2 (1 Porta) | m2 | 8.8 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  | 0 | 0
CAP. 2 | TECTOS
2.1 | Reparação de tetos existentes incluindo todos os trabalhos e materiais acessorios. | m2 | 60 |  | 0
0
2.2 | Fornecimento e colocação de pladur, para rebaixar teto existente e execução do tecto falso em placas de gesso cartonado na área em que é necessário baixar ao pé direito, incluindo furos de cablagens da iluminação atual, incluindo fixações com parafusos auto-roscantes e estrutura metálica suspensa, se necessário, remates, cortes, emaçamentos, barramentos selagens de juntas entre placas e emaçamento de toda a superfície pronta a receber pintura e todos os trabalhos complementares necessários para o perfeito acabamento. (sala de reuniões e gabinete 4). | m2 | 40 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  | 0 | 0
0
CAP. 3 | PINTURAS |  |  |  | 0
0
3.1 | Pintura de paredes interiores, com tinta do tipo 'Vinylmatt' da Cin ou equivalente, na cor branca de acordo com as instruções do fabricante, incluindo todos os trabalhos acessórios. | m2 | 232 |  | 0
3.2 | Pintura de tectos interiores, com tinta do tipo 'Vinylmatt' da Cin ou equivalente, na cor branca de acordo com as instruções do fabricante, incluindo todos os trabalhos acessórios. | m2 | 100 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  | 0 | 0
CAP. 4 | CARPINTARIAS
4.1 | Reparação e invernizamento de todas as portas, incluindo substituição de ferragens se necessário, incluindo todos os trabalhos acessórios | vg | 1 |  | 0
4.2 | Fornecimento e aplicação de portas de correr em calha nas casas de banho adptadas para a mobilidade condicionada em material e acabamento ao existente, incluindo corte e retificação de ombreiras e padeieiras, incluindo todos os trabalhos acessórios. | un | 2 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  | 0 | 0
CAP.5 | CAIXILARIA
5.1 | Revisão da caixilharia existente nas borrachas e afinação das mesmas incluindo todos os trabalhos acessórios. | vg | 1 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  |  | 0
CAP.6 | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
6.1 | Fornecimento e montagem de louça sanitária, da tipo "ROCA" ou equivalente, de cor branca para utentes de mobilidade reduzida, equipadas, incluindo todos os acessórios de montagem de ligação, ferragens e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento:
6.1.1 | Sanitas | un | 2 |  | 0
6.1.2 | Lavatórios | un | 3 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  |  | 0
CAP.7 | PAVIMENTOS
7.1 | Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico do tipo da FORBO - gama Marmoleum, resistência máxima ao trafego comercial (34), como industrial (43) - ref.as concrete kaolin e fresco marigold incluindo isolante da humidade Euroblock 021 e todos os trabalhos acessórios. (A base da betonilha deverá estar bem firme, limpa, plana, regularizada, e seca, não contendo humidade permanente superior a 2%) | m2 | 40 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  |  | 0
CAP.8 | DIVERSOS
8.1 | Reparação e selagem de piso em vinilico azul junto à entrada dos gabinetes 1 e 2 e na zona de demolição das paredes divisórias dos wc´s, incluindo todos os trabalhos acessórios. | vg | 1 |  | 0
8.2 | Fornecimento e colocação de rolos de screen em Polyester, para proteção dos gabinetes,filtram a passagem da luz sem perder a visibilidade exterior. | m2 | 50.48 |  | 0
8.3 | Reparação do móvel de madeira, incluindo afinação e envernizamento do mesmo com duas demãos de verniz, incluindo todos os trabalhos acessórios. (gabinete 2) | vg | 1 |  | 0
8.4 | Colocação de um novo tampo em madeira no armário existente, incluindo todos os trabalhos acessórios. (gabinete 2) | vg | 1 |  | 0
8.5 | Fornecimento e colocação de pelicula nos vidros existentes na zona interior junto da escada de acesso ao primeiro andar, envidraçados virados ao atrio, para cria opacidade nas mesmas. (sala de reuniões e gabinete 3) | vg | 1 |  | 0
8.6 | Reparação dos muretes do jardim interior, incluindo colocação de tela para impermeabilização dos mesmos, incluindo todos os trabalhos acessórios. | vg | 1 |  | 0
8.7 | Desmontagem de divisória existente, incluindo todos os trabalhos acessórios. | vg | 1 |  | 0
8.8 | Demolições das paredes divisórias das casas de banho existentes e desmontagem de equipamentos sanitários, incluindo todos os trabalhos acessórios. | vg | 1 |  | 0
8.9 | Fornecimento e montagem de sistema de alarme de mobilidade condicionada, de acordo com os requisitos legais actuais nos 2 wc´s intervencionados, incluindo todos os trabalhos acessórios. | vg | 1 |  | 0
8.1 | Retirar guichet e substituir vidro no gab 3 incluindo todos os trabalhos acessórios. | vg | 1 |  | 0
| Total Capítulo |  |  |  | 0 | 0
| INFRAESTRUTURAS |  |  |  | 0
0
CAP. 1 | INSTALAÇÕES ELECTRICAS
1.1 | Revisão na instalação elétrica existente incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios. | vg | 1 |  | 0
1.2 | Fornecimento e instalação de pontos de luz afetos à iluminação normal, completamente eletrificados e prontos a funcionar, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios (gabinete 1). | vg | 1 |  | 0
0
0
| Total Capítulo |  |  |  | 0 | 0
0
CAP. 2 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
0
2.1 | Fornecimento e colocação de uma unidade de ar condicionado e máquina, montagem de unidade split mural inverter, bomba de calor, modelo do conjunto MSZ- HJSOVA da marca Mitsubishi Electric, ou equivalente, incluindo fixações, unidade exterior à laje de teto e unidade interior em parede, tubagem em cobre isolado, tubagem de esgoto, alimentação elétrica e comando por infra vermelhos e todos os materiais e acessórios necessários, pronta a funcionar . | un | 5 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Total Capítulo |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
[5 empty] | Total | 0
#REF!
MAPA DE QUANTIDADES
Dono Obra:
Designação:
Dono Obra:
Designação: